## Naslovna
INVESTITOR:
OSNOVNA ŠKOLA JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
GRAĐEVINA:
ENERGETSKA OBNOVA OSNOVNE ŠKOLE JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
FAZA PROJEKTA:
TROŠKOVNIK
TROŠKOVNIK RADOVA ENERGETSKE OBNOVA OSNOVNE
ŠKOLE JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
Troškovnik za nabavu
PROJEKTANT:
VLADIMIR SLADONJA, dipl. ing. građ.
PROJEKTANT
VALTER BRNOBIĆ, mag. ing. el.
PROJEKTANT SURADNIK:
ELVIS SALAMUN ing. građ.
Poreč, listopad 2022. g.

## Posebni uvjeti
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA ENERGETSKE OBNOVE
OSNOVNE ŠKOLE JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
OPĆI I POSEBNI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
1 | Izvoditelj je obvezan sve radove po ovom Troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta Ugovora.
2 | Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzorom.
3 | Radove na rušenjima Izvoditelj treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja.
4 | Za sve vrijeme izvođenja radova glavni Izvoditelj treba koordinirati izvedbu svih radova.
5 | Nadzorna služba u suglasnosti s Investitorom ovlašteni su izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
6 | Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom-projektantom.
7 | Izvoditelj je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
8 | U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu materijala, dopremu materijala na gradilište, unutarnji transport na gradilištu, prilagodbi radnom vremenu korisnika, sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
9 | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
10 | Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
11 | Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuditelji - potencijalni izvoditelji - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
12 | Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće Izvoditelj je to dužan usuglasiti s Nadzorom.
13 | Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja Izvoditelj tijekom izvedbe radova, a kontrolira Nadzor.
14 | Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tada se ta vrsta rada može smatrati obavljenom i obračunati, platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
15 | Izvoditelj je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
16 | Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti Izvoditelj, a kontrolu i potrebna usuglašenja Nadzorni organ.
17 | Sve potrebne radove Izvoditelj je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko Izvoditelj propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
18 | Izvoditelj je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti.
19 | Materijal dobiven razgrađivanjem se odvozi na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
20 | Tijekom izvođenja radova Izvoditelj je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
21 | Svi ugrađeni materijali po svojoj kakvoći i dimenzijama trebaju odgovarati propisima i standardima. Izvoditelj je dužan pribaviti ateste za sve materijale koji se ugrađuju.

## GRADJEVINSKI
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKIH ENERGETSKE OBNOVE
OSNOVNE ŠKOLE JOAKIMA RAKOVCA SVETI LOVREČ PAZENATIČKI
1. | GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKI RADOVI
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  | KOLIČINA | CIJENA | UKUPNO
Napomene:
- | Uključene sve dobave materijala, rad, pomoćna sredstva, predradnje, vertikalni, horizontalni i ostali transporti, skele, rad na visini iznad 3,5 m, odvoz i sl. za izvedbu i sve drugo potrebno do gotovog rada. U pogledu detalja obavezno konzultirati nadzornu službu.
- | U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute.
- | Posebnu pažnju prilikom rušilačkih i demontažnih radova treba posvetiti gospodarenju građevnim otpadom koji podrazumijeva skup aktivnosti i mjera koje obuhvaćaju odvojeno skupljanje i zbrinjavanje građevnog otpada. Građevni otpad ne smije se odložiti na mjestu nastanka kao niti na lokacijama koje nisu za to predviđene.
1 | Visokotlačno pranje komplet fasade i struganje dotrajale boje prema potrebi kako bi se dobila čista i zdrava površina za daljnje radove (cca 1200 m2). Obračun po kompletu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža i ponovna montaža vanjskih klima jedinica sa pročelja građevine sa svojim sastavnim dijelovima. Stavka predviđa demontažu, servis jedinica kod ovlaštenog servisera, skladištenje te ponovnu montažu istih nakon toplinske fasade. Stavka predviđa sve potrebne radnje, predradnje, spojne materijale, vijke, cijevi, nosače i slično za izvedbu iste. Obračun po komadu demontirane i ponovno montirane vanjske klima jedinice. | kom | 3 |  | 0
3 | Demontiranje ili izmicanje različitih elemenata sa objekta (držači škura, kablovi različitih instalacija, videonadzor, držač zastava, tabla i sl.) koje smetaju izvođenju radova. Demontirane elemente skladištiti na gradilištu radi vraćanja istih (prema odluci Investitora). Stavka predviđa demontažu i ponovnu montažu istih te sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po kompletu svih elemenata. | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža prva tri reda kanalica postavljenih u mort sa krova građevine. U stavci predviđene sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m1. | m1 | 90 |  | 0
5 | Ručno štemanje-otucanje dotrajale produžne vapnene žbuke debljine cca. 3-5 cm. Žbuku otući do nosive konstrukcije ne oštećujući osnovnu konstrukciju. U stavci predviđeno skidanje trule žbuke i sa špaleta prozora. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2 otučene trule žbuke (cca 10% ukupne površine). | m2 | 100 |  | 0
6 | Demontaža postojećih horizontalnih limenih oluka oborinske kanalizacije sa krova građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1. | m1 | 90 |  | 0
7 | Demontaža postojećih limenih vertikala oborinske kanalizacije sa krova građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1. | m1 | 60 |  | 0
8 | Demontaža postojećih limenih klupčica sa istaka pročelja građevine. U stavci predviđene sve potrebne predradnje i radnje za izvedbu iste. Obračun po m1. | m1 | 90 |  | 0
9 | Demontaža ljevano željezne vertikale oborinske kanalizacije. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po komadu demontirane vertikale. | kom | 5 |  | 0
10 | Demontaža postojeće dilatacije između zidova različitih obloga. Obračun po m1. | m1 | 20 |  | 0
11 | Odvoz viška materijala na gradsko odlagalište. Koeficijent rastresitosti 1,30. Obračun po m3. | m3 | 40 |  | 0
| UKUPNO RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II | FASADERSKI RADOVI
Napomene:
- | Zidanje konstrukcije u objektu izvoditi u skladu sa "Pravilnikom o tehničkim mjerama i uvjetima za izvođenje zidova zgrada". Svi ugrađeni materijali moraju biti atestirani. U cijeni svake stavke uključen sva dobava materijala, rad, transport i režija. Obračun gotovih radova po Građevinskim Normama.
1 | Dobava materijala i izrada reparaturnog morta u debljini sloja 1-2 cm radi poravnavanja fasade nakon otucanja žbuke. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
2 | Izvedba zaštitno dekorativne silikatne žbuke valjane teksture (zrno do 2.00 mm) u svemu prema uputama proizvođača. Izvedba u tonu prema odabiru Investitora. Podlogu prethodno impregnirati i pripremiti sa polimerno-cementnim ljepilom u koje se utiskuje tekstilno-staklena mrežica alkalno otporna sa preklopima od 10 cm, koja se pregletava drugim slojem polimerno-cementnog ljepila prema uputama proizvođača, što je potrebno uključiti u cijenu.
U cijenu su uključeni svi potrebni profili za žbukanje i profili za pročelje, alu i/ili PVC kutnici (sa mrežicom), sokl profili, okapni profili, okapni profili na nadvojima otvora, ojačanja za rubove, otvore, uglove i dr., te brtvljenje spojeva pročelja i vanjske stolarije brtvom Sd=0,50.
Sve radove treba izvesti isključivo po uputama, koristeći materijale, alate i način izvođenja po tehnologiji proizvođača slojeva pročelja. Obračun po m2 stvarno izvedene površine. Obrada špaleta završnim slojem ne obračunava se posebno, ali se fasadni otvori ne odbijaju od ukupne površine. Obračun po m2 po HRN.
Stupovi i grede loggie te špalete otvora iznad 3m2 obračunavaju se po m1.
2.1 | zidovi pročelja | m2 | 1200 |  | 0
2.2 | grede i stupovi razvijene širine 80 cm | m2 | 50 |  | 0
2.3 | okrugli stupovi razvijene opsega 110 cm | m1 | 20 |  | 0
2.4 | Špalete otvora iznad 3 m2 | m2 | 80 |  | 0
3 | Izvedba izolacije podnožja zgrade s tankoslojnom polimer cementnom žbukom debljine 0,5 cm armiranom staklenom alkalnootpornom mrežicom, te završnim vodoodbojnim slojem kulira / teraplasta u granulaciji i boji po odabiru Investitora, vidljivi dio iznad zemlje. U cijenu su uključeni svi potrebni profili i okapi, te brtvene trake na spojevima zidova. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Obračun po m2. | m2 | 100 |  | 0
4 | Izrada, dobava, montaža i demontaža nakon izvršenih radova, fasadne skele od bešavnih čeličnih cijevi, odnosno od montažno demontažnih elemenata odabranog sustava skele, sa svim ukrućenjima, potporama, ogradama, mostovima, prilazima i slično. Skela se izvodi za sve učesnike u gradnji i ne može se posebno naplaćivati.
| Glavni izvođač radova dužan je koordinirati sve izvođače radova kako bi se svi radovi izveli u roku koji je predviđen za skelu. Skelu je potrebno izvesti prema HTZ propisima. Obračun po m2 projekcije. | m2 | 1500 |  | 0
10 | Zidarska pripomoć u smislu raznih štemanja, dozidavanja, popravka, krpanja i sličnih radnji ili naknadno naručenih radova ili izmjena od strane Investitora. Obračun prema upisu u građevinski dnevnik ovjeren od strane nadzornog inženjera. | h | 10 |  | 0
| UKUPNO FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI
1 | Dobava materijala i izrada horizontalnog kvadratnog žljeba od pocinčanog lima u boji sa pocinčanim kukama razvijene širine 60 cm. Na sudarima žljebova izvodi se dodatna zaštita radi prelijevanja oborinske vode. Obračun po m1. | m1 | 90 |  | 0
2 | Dobava materijala i izrada kvadratnog vertikalnog oluka od pocinčanog lima sa pocinčanim kukama razvijene širine 45 cm. Stavka predviđa i izradu spoja u postojeću lijevanoželjeznu vertikalu sa potrebnom redukcijom te sva eventualna potrebna koljena i spojni materijal sa horizontalnim olukom. Obračun po m1. | m1 | 60 |  | 0
3 | Dobava materijala i izrada kotlića od pocinčanog lima u boji za prihvat oborinskih voda na vrhu vertikala oborinske kanalizacije. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Limeni kotlić sidriti u konstruktivni dio građevine. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava materijala i izrada limene klupčice istaka pročelja od pocinčanog lima razvijene širine 30 cm. Obračun po m1. | m1 | 90 |  | 0
5 | Dobava materijala i izrada dilatacije na spoju zidova sa različitom oblogom od pocinčanog lima razvijene širine 10 cm. Obračun po m1. | m1 | 20 |  | 0
6 | Dobava i montaža ljevano-željezne vertikale oborinske kanalizacije visine h = 1,00 m. Stavka predviđa sve potrebne radnje i predradnje za izvedbu iste. Željeznu vertikalu sidriti u konstruktivni dio građevine. Obračun po komadu. | kom | 2 |  | 0
7 | Ličenje željezne vertikale oborinske kanalizacije bojom za metal, uključivo detaljan pregled, prema potrebi skidanje postojećih slojeva boje do zdrave osnove, brušenje, temeljni premaz, brušenje, završni premaz u minimalno 2 sloja. Tonovi boje prema izboru investitora. Obračun po komadu oličene vertikale. | kom | 5 |  | 0
| UKUPNO LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | KROVOPORKIVAČKI RADOVI
1 | Dobava, doprema i postavljanje crijepa za pokrov građevine na pozicijama demontiranog crijepa. Crijep kao na ostatku krova postavljen u mort. Obračun po m2. | m2 | 90 |  | 0
| UKUPNO KROVOPORKIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE
1 | Uklanjanje dijela postojeće gromobranske instalacije (odvoda) sa pročelja te otprema na deponij. Uračunata demontaža i vađenje iz zida nosača gromobranske trake. Uklanja se dio od mjernog spoja do krovnog opšava, mjerni spoj i zaštitnik trake ispod mjernog spoja. Po odvodu račnati oko 8-10 m gromobranske trake P - 20 x 3mm2. Uračunato odspajanje na mjernom spoju te odspajanje na spoju na krovnu hvataljku. | kom | 4 |  | 0
2 | Odspajanje spoja trake uzemljenja sa oluka, te ponovno spajanje novim spojnim elementima (obujmica i sl). Uključena dobava i ugradnja FeZn križne spojnice 30x4 mm / 30x4. Uračunati sav potreban rad i materijal | kom | 7 |  | 0
3 | Dobava, ugradnja i spajanje gromobranskih odvoda izrađenih od Al žice Ø 8 mm. Žicu položiti na originalne krovne i zidne nosače na rastojanju od 1 - 1,5 m, komplet sa originalnim gromobranskim montažnim i spojnim priborom. Polaganje po fasadi koja je prethodno toplinski izolirana pomoću izolacije zadane debljine i završno građevinski obrađena. | m1 | 40 |  | 0
4 | Dobava i ugradnja FeZn križne spojnice Ø8-10 mm / 30x4 mm za povezivanje odcjepa i gromobranskih odvoda. Izrada spoja između stare trake i nove žice na mjestu starih skinutih križnih spojnica. Uračunat i sav potreban rad i materijal. Nove križne spojnice potrebno je označiti brojevima pomoću vodootporne boje. | kom | 4 |  | 0
5 | Dobava i ugradnja FeZn križne spojnice Ø8-10 mm / 30x4 mm za povezivanje odcjepa i gromobranskih odvoda. Izrada spoja između trake i žice na mjestu spoja krovnih hvataljki i odvoda na krovu. Uračunata dobava spojnice i sav potreban rad i materijal. Rad se vrši na krovu ili uz fasadu na visini oko 8-10 m. | kom | 4 |  | 0
6 | Izrada spoja između trake/žice i limenog krovnog limenog opšava na mjestu prelaska odvoda preko krovnog opšava pomoću originalnih čeličnih pocinčanih spojnica za spoj na oluk ili opšav. Uračunata dobava spojnice i sav potreban rad i materijal. Rad se vrši na krovu ili uz fasadu na visini oko 8-10 m. | kom | 10 |  | 0
7 | Izrada spoja između trake/žice i limenih il metalnih elemenata koje je potrebno uzemljiti. Uračunata dobava spojnice i sav potreban rad i materijal. | kpl | 1 |  | 0
8 | Štitnik gromobranskih odvoda dužine oko 1500 mm i širine 50 mm, od nehrđajučeg čelika, komplet sa pripadnim vijcima te montaža na spustove. Postavljanje iznad odvoda ispod mjernih spojeva. Sav rad i materijal uračunati. | kom | 4 |  | 0
9 | Pregled i i ispitivanje gromobranske instalacije i pribavljanje atesta o:
- | otporu uzemljivača
- | uzemljenosti svih matalnih masa koje se moraju uzemljiti
| Obračun po kompletu | kpl | 1 |  | 0
10 | Manji rekonstruktivni zahvati na postojećoj instalaciji, ovisno o stanju zatečenom na licu mjesta. Obračun prema stvarno utrošenom vremenu utvrđen kroz dnevnik i građevinsku knjigu. | h | 10 |  | 0
| UKUPNO INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I | RUŠENJA I DEMONTAŽE |  |  |  | 0
II | FASADERSKI RADOVI |  |  |  | 0
III | LIMARSKI RADOVI |  |  |  | 0
IV | KROVOPOKRIVAČKI RADOVI |  |  |  | 0
V | INSTALACIJA ZAŠTITE OD MUNJE |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO SA PDV-om | EUR |  |  | 0